# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе педагога - организатора допускаются лица, имеющие соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр.

1.2. При работе соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в кабинете возможно воздействие следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4. Педагог - организатор обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации Центра.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, соблюдать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Добиться нормальной освещенности рабочего места.

2.2. Проверить санитарное состояние помещения и проветрить его, открыв окна, фрамуги и двери. Окна в скрытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.

2.3. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты, а электророзетки - фальшвилками;

корпуса и крышки выключателей и розетке должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.4. При использовании в работе технических средств убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Организует разработку и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности при проведении занятий.

3.2. Участвует в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников работы кружков и работников Центра.

3.3. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев.

3.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении пожара принимает меры по эвакуации детей и сотрудников.

4.2. При аварийных ситуациях (выход из строя канализации, отопительной и водопроводной систем) сообщает директору Центра.

4.3. При необходимости оказывает первую помощь пострадавшему, сообщает об этом администрации Центра.

5. Требования по безопасности по окончании работ.

5.1. Отключить от сети технические средства.

52. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | для педагога-организатора |
| --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Дата | Подпись |

Источник: Инструкция по Охране Труда .РФ